Утверждено:

постановлением администрации Лузского

городского поселения

от « 21»июня 2016г. №208

План мероприятий  по обеспечению устойчивого снабжения тепловой и электрической энергией отраслей экономики, объектов социальной сферы и населения Лузского городского поселения в осенне – зимний период  подготовке  2016-2017

| №п/п | Наименование объектов и видов работ | Стоимость тыс. руб. | Сроки исполнения | Потребности в материалах | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | Котельная Заводская 8 «а» -очистка наружных поверхностей труб на котлах 3 шт. -промывка внутренних поверхностей труб в котлах 3 шт. -промывка водонагревателей 6 шт. -очистка газоходов от золы -ревизия котловых, сетевых насосов -гидравлические испытания водогрейных котлов и трубопроводов теплосети -ревизия электрооборудования -ревизия дымососов -ревизия ТП 6,10 -ревизия оборудования КИП и А -ревизия редуктров с заменой масла -замена гидрораспределителя, насоса на живом угле, замена транспортёрной ленты рубительной машины. | 280 тыс. руб. | 15.05.16 - 15.07.16 | Рабочее колесо дымососа ДН-9, гидрораспределитель, насос, ремкомплекты для насосов, лента транспортёрная. Контроллер С — 3000, контроллер С — 5000. | ООО ИК «Развитие» |
| 2 | Котельная ул. Октябрьская -ремонт топочной части водогрейных котлов -ремонт рекупираторов водогрейных котлов -очистка газоходов -замена пластинчатой цепи (шаг 100 мм) -гидравлическое испытание котлов -замена звёздочек 3 шт. на топливоподаче -установка дымососов ДН-8 в кол-ве 2 шт. -установка сетевого насоса -ремонт и обслуживание пожарной согнализации | 82 тыс. руб. | 1.07.16-1.08.16 | Кирпич огнеупрный 200 шт., ремкомплекты насосов, цепь пластинчатая 40 пм., сталь листовая толщ. 6 мм 30 кв. м. | ООО ИК «Развитие» |
| 3 | Котельная ул. Калинина 9 «б» -очистка газоходов от золы -ревизия сетевых насосов -замена газоходов от котельной до дымовой трубы -ревизия запорной арматуры -ревизия электрооборудования -гидравлические испытания водогрейных котлов -замена трубопроводов холодной воды от колодца до здания котельной -монтаж сетевого насоса | 56 тыс. руб. | 01.07.16-15.08.16 | Сталь листовая толщ. 12 мм, электроды 10 кг. Трубы полиэтиленовые толщ. 50 мм. 20 п.м. | ООО ИК «Развитие». |
| 4 | Котельная д. Ефаново -ревизия сетевых насосов -ревизия электрооборудования -очистка газоходов от золы -монтаж дымовой трубы | 24 тыс. руб. | 01.08.16-01.09.16 |  | ООО ИК «Развитие». |
| 5 | Котельная ул. Коммунальная -ревизия сетевых насосов и запорной арматуры -очистка газоходов от золы -установка сетевого насоса | 18 тыс. руб. | 01.08.16-01.09.16 |  | ООО ИК «Развитие». |
| 6 | Котельная ул. Ленина д. 35 «а» -замена газохода котла №1 -замена борова от котельной до дымовой трубы -ревизия сетевых насосов -чистка газоходов от золы -ревизия электрооборудования -ремонт дымососа №3 (ремонт обмотки статора электродвигателя) -гидравлические испытания водогрейных котлов | 38 тыс. руб. | 01.08.16-01.09.16 | Сталь листовая толщ. 4 мм. 12 кв. м., кирпич огнеупорный 300 шт. | ООО ИК «Развитие». |
| 7 | Котельная ул. Заводская д. 35 «а» -ремонт топочной части водогрейного котла ИЖ-0,93 и КВНП-1,0 «Маяк» (кирпичная кладка, трубная часть) -монтаж сетевого насоса -ревизия сетевых насосов -ревизия запорной арматуры в котельной и на трубопроводах тепловой сети -ремонт фундамента дымовой трубы -гидравлические испытания трубопроводов в котельной и на тепловой сети -ревизия электрооборудования -ремонт опор трубопровода ул. Заводская д. 46 «а» -монтаж водогрейного котла КВр -0,93 КД, №0442 | 96 тыс. руб. | 15.07.16-01.09.16 | Кирпич огнеупорный 400 шт., сталь арматурная 0,5 т., цемент 1 т. | ООО ИК «Развитие». |
| 8 | Котельная ул. Рабочая -ревизия сетевых насосов и запорной арматуры -ревизия электрооборудования -чистка газоходов -ремонт котла КВР 0,8 (сварочные работы) -гидравлические испытания водогрейных котлов и трубопроводов теплосети. | 24 тыс. руб. | 01.08.16-01.09.16 |  | ООО ИК «Развитие» |
| 9 | Котельная ул. Пролетарская -ревизия сетевых насосов -ревизия электрооборудования -установка дымососа -замена участка тепловой сети 10 м. -гидравлические испытания водогрейных котлов и трубопроводов теплосети. | 12 тыс. руб. | 01.08.16-01.09.16 | Трубы водогазопроводные изолированные толщ. 133 мм. 20 п.м. | ООО ИК «Развитие» |
| 10 | Котельная ул. Козлова 7 «б» -демонтаж и монтаж дымовой трубы -ревизия электрооборудования, сетевых насосов, запорной арматуры -очистка газоходов от золы -гидравлические испытания водогрейных котлов и трубопроводов теплосети -ремонт изоляции теплосети | 82 тыс. руб. | 01.08.16-01.09.16 | Теплоизоляция 120 п.м. | ООО ИК «Развитие» |
| 11 | Котельная ул. Козлова 6 -очистка шурующих поверхностей труб -чистка боровов, ремонт системы отопления котельной ревизия запорной арматуры -ревизия сетевых насосов | 12 тыс. руб. | 01.08.16-01.09.16 |  | ООО ИК «Развитие» |
| 12 | Котельная ул. Дорожников -изготовление проектной документации перевода жилых домов на электроотопление -монтаж электропроводки, установка отопительных приборов. | 200 тыс. руб. | 15.07.16-01.09.16 |  | ООО ИК «Развитие» |
| 13 | Обеспечение заготовки топлива и формирование нормативного запаса топлива, согласно Приказа Минэнерго России от12.03.2013г.№103 |  | До 01.09.2016 |  | ООО ИК «Развитие» |
| 14 | Осуществление подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2016/2017г. в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными по становлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2009 №170 « Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», с оформлением паспортов готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016/2017 годов. |  | До 01.09.2016г |  | ООО УК «Лузское УЖКХ и С» ООО «Лузское УЖКХ» |

Зам. Главы администрации Лузского городского поселения

В. В Екимов.