АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11. 04. 2018                                                                    № 96

г. Луза

Об утверждении сводного плана вывода в ремонт источников        тепловой энергии и тепловых сетей в муниципальном образовании

Лузское городское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 №131 ФЗ «Об     общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Федерального закона от 27. 07. 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 2 постановления Правительства Российской Федерации от 06. 09. 2012 № 889 «О выводе в ремонт из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», СанПиН 2.1.4.2496-09, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07. 04. 2009 № 20, администрация Лузского городского поселения Лузского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в муниципальном образовании Лузское городское поселение на 2018 г. Прилагается.

2. Ресурсоснабжающей организации МУП «Лузские коммунальные системы», ООО «Лузское УЖКХ» предоставляющему коммунальную услугу по горячему водоснабжению потребителям, в период ежегодных профилактических ремонтов, отключение систем горячего водоснабжения производить не более чем на 14 суток единовременно.

3. Данное постановление опубликовать на официальном сайте администрации Лузского городского поселения

Глава администрации Лузского

городского поселения                                                              С. В. Тетерин

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы администрации

Лузского городского поселения – заведующий отделом

ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства                      В. В. Екимов

СОГЛАСОВАНО

Заведующая юридическим отделом

юрисконсульт                                                                          С. В. Бурчевская

ОЗНАКОМЛЕНЫ

Директор  МУП «Лузские коммунальные системы»           О. М. Чебаевский

Директор  ООО «Лузское УЖКХ»                                          В. В. Чебыкин

| . | Утвержден Постановлением администрации Лузского городского поселения от 11. 04. 2018 г. № 96 |
| --- | --- |

Сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в муниципальном образовании «Лузское городское поселение»

в 2018 году

| 1.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Рабочая, 29А: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» | Сроки исполнения: май – сентябрь 2018 года | Предполагаемые затраты в тыс.руб. | Потребности в матери алах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Ремонт сетевых насосов. |  | май – сентябрь 2018 года | 24,3 | Сетевой насос 7,5 кВт |
| 1.2. Замена газоходов за котлами. |  | май – сентябрь 2018 года | 33 | Сталь листовая 4мм 9кв.м |
| 1.3. Замена дымососов ДН-3 2шт |  | май – сентябрь 2018 года | 46 | ДымососДН-3 2шт 23 т.р. за ед. |
| 1.4. Замена теплотрассы до клуба ветеранов на диаметр 108. Длина 1000 м. |  | май – сентябрь 2018 года | 1150 | Труба ППУ – 108, 1,15 за1 м. |
| 1.5. Замена теплотрасс до домов № 24,27,33 по ул. Рабочая г.Луза Кировской области |  | май – сентябрь 2018 года | 106,4 | Труба ППУ-108 1,15 за1 м. |
| 1.6.Чистка и ремонт кладки котла |  | май – сентябрь 2018 года | 14,4 | Кирпич шамотный, 48 р.за ед. |
| 1.7. Ремонт здания котельной |  | май – сентябрь 2018 года |  | Согласно сметной стоимости |
| 2.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Калинина, 9Б: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» |  | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 2.1.Чистка и ремонт котлов |  | май – сентябрь 2018 года | 33 |  |
| 2.2.Установка шахтного котла КВР-1,5 |  | май – сентябрь 2018 года | 625 | Шахтный котел КВР-1,5 Мвт |
| 2.3.Замена труб на подпиточной линии |  | май – сентябрь 2018 года | 6 | Труба полипропиленовая 15 м. |
| 2.4.Ремонт сетевых насосов |  | май – сентябрь 2018 года | 4 |  |
| 2.5.Ремонт стен и кровли здания |  | май – сентябрь 2018 года |  | Согласно сметной стоимости |
| 2.6.Замена подшипников на дымососах |  | май – сентябрь 2018 года | 3 | Подшипникии 307, 306,308 |
| 2.7.Приобретение и установка гидроколуна |  | май – сентябрь 2018 года | 87 | Гидроколун 80 т.р. |
| 2.8.Гидравлические испытания |  | май – сентябрь 2018 года | 4 |  |
| 2.9. Замена теплоизоляции на теплотрассах |  | май – сентябрь 2018 года | 3 | Маты теплоизоляционные «Урса» 20 рулонов, 1300 за ед. |
| .Ремонт здания котельной |  | май – сентябрь 2018 года |  | Согласно сметной стоимости |
| 2.11. Ревизия электрооборудования |  | май – сентябрь 2018 года | 3 | Пускатели магнитные, кабели |
| 3.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Ленина, 35А: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» |  | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 3.1.Замена двух котлов КВР - 0,93 |  | май – сентябрь 2018 года | 540 | 2 котла КВР-0,93МвТ, 270 т.р.за ед. |
| 3.2.Монтаж сетевого насоса |  | май – сентябрь 2018 года | 24,3 | Сетевой насос 7,5 кВт |
| 3.3.Ремонт подпиточного насоса и линии подпитки |  | май – сентябрь 2018 года | 13 | Подпиточный насос КМ 3 Квт |
| 3.4.Ремонт стен и кровли котельной |  | май – сентябрь 2018 года |  | Согласно сметной стоимости |
| 3.5.Гидравлические испытания |  | май – сентябрь 2018 года | 4 |  |
| 4. Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Коммунальная,3Б | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» |  | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 4.1Замена котла КВР - 0,8 Мвт |  | май – сентябрь 2018 года | 650 | Котел КВР – 0,8 Мвт 650 т.р. |
| 4.2.Замена дымососа |  | май – сентябрь 2018 года | 23 | Дымосос ДН-3, 23 т.р. за ед. |
| 4.3.Замена труб водоснабжения |  | май – сентябрь 2018 года | 7 | L25-20 м, вент.А20, задв.100 электроды. |
| 4.4.Замена сетевого насоса КМ-65-50-125 |  | май – сентябрь 2018 года | 15 | сетевой насос КМ-65-50-125 |
| 4.5.Ремонт здания котельной |  | май – сентябрь 2018 года |  | Согласно сметной стоимости |
| 4.6.Гидравлические испытания |  | май – сентябрь 2018 года | 3 |  |
| 5.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Пролетарская, 2Г: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» |  | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 5.1.Чистка котлов и газоходов |  | май – сентябрь 2018 года |  |  |
| 5.2.Монтаж дымососа ДН-3 |  | май – сентябрь 2018 года | 23 | Дымосос ДН-3, 23 т.р. за ед. |
| 5.3.Установка трехфазного разъединителя (380 вольт) между подстанцией и котельной |  | май – сентябрь 2018 года | 7 | Трехфазный разъединитель |
| 5.4.Ремонт системы отопления котельной |  | май – сентябрь 2018 года | 6 | Трубы L32 – 20 м., 2 вентиля. |
| 5.5.Установка вытяжной вентиляции |  | май – сентябрь 2018 года | 17 | Двигатель 1,5 кВт, ВД-27 |
| 5.6.Ремонт здания котельной |  | май – сентябрь 2018 года |  | Согласно сметной стоимости |
| 5.7.Ремонт сетевых насосов |  | май – сентябрь 2018 года | 5 |  |
| 6.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. В.Козлова, 7Б: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» |  | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 6.1. Чистка котлов |  | май – сентябрь 2018 года | 45 |  |
| 6.2. Замена дымовой трубы |  | май – сентябрь 2018 года | 165 | Дымовая труба диам.630 мм. L – 30 м. |
| 6. 3. Ремонт борова |  | май – сентябрь 2018 года | 31 | Сталь листовая 4мм 12 кв.м |
| 6.4. Монтаж котла КВР-2 |  | май – сентябрь 2018 года | 14 | Котел КВР-2. |
| 6.5. Замена сетевого насоса 15кВт |  | май – сентябрь 2018 года | 45 | сетевой насос КМ 45 т.р. |
| 6.6. Ремонт подвесной дороги |  | май – сентябрь 2018 года | 16 | Навесное оборудование подвесной дороги |
| 6.7. Замена газоходов за котлами с установкой дымососов ДН-3 |  | май – сентябрь 2018 года | 110 | ДымососДН-4 2шт 55 т.р. за ед. |
| 6.8. Замена запорной арматуры на котлах |  | май – сентябрь 2018 года | 18 | 6 задвижек вварных диаметром 100 мм. |
| 6.9. Ремонт и замена теплотрассы |  | май – сентябрь 2018 года | 165 | Труба ППУ 108 ,200м |
| 6.10.Ремонт и обслуживание электрооборудования |  | май – сентябрь 2018 года | 3 | Щиты управления, магнитные пускатели, реле тепловые |
| 6.11. Ремонт здания котельной |  | май – сентябрь 2018 года |  |  |
| 7.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Заводская, 35А: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» |  | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 7.1.Чистка котлов и газоходов |  | май – сентябрь 2018 года | 7 |  |
| 7.2.Замена котла КВР-2 |  | май – сентябрь 2018 года | 850 | Котел КВР-2 |
| 7.3.Ремонт шахт |  | май – сентябрь 2018 года | 14,4 | Кирпич огнеупорный 300, цемент, глина шамотная |
| 7.4.Ремонт сетевых насосов |  | май – сентябрь 2018 года | 4 |  |
| 7.5.Ревизия дымососов и поддувов |  | май – сентябрь 2018 года | 7 |  |
| 7.6.Приобретение и монтаж угольного котла КВР - 2 |  | май – сентябрь 2018 года | 700 | угольный котел КВР - 2 |
| 7.7.Монтаж бойлера на подпитку |  | май – сентябрь 2018 года | 42 | Труба 57 20 метров, 2 вентиля на 50 |
| 7.8.Гидравлические испытания |  | май – сентябрь 2018 года | 4 |  |
| 7.9.Ревизия электрооборудования |  | май – сентябрь 2018 года | 3 |  |
| 7.10.Замена теплоизоляции |  | май – сентябрь 2018 года | 6 | 6 рулонов утеплителя «Урса», лента ППУ |
| 7.11.Замена теплотрассы до дома по ул. Заводская, 48 |  | май – сентябрь 2018 года | 28 | Труба ППУ - диам. 65 100 метров |
| 7.12.Ремонт гидроколуна |  | май – сентябрь 2018 года | 4 |  |
| 7.13.Ремонт запорной арматуры |  | май – сентябрь 2018 года | 6 | 6 задвижек вварных диаметром 100 мм. |
| 8. Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Октябрьская,3: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» | май – сентябрь 2018 года | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 8.1.Чистка котлов |  | май – сентябрь 2018 года | 4 |  |
| 8.2.Приобретение и монтаж дымососа |  | май – сентябрь 2018 года | 123 | ДымососДН-8 123 т.р. за ед. |
| 8.3.Замена рекупираторов |  | май – сентябрь 2018 года | 73 | Уголок 75 -6 м., труба диам.57 -100 м.. уголок 25, 3х25. Шина – 25 м. |
| 8.4.Установка насоса на подпитку горячей воды. |  | май – сентябрь 2018 года | 7 | монтаж |
| 8.5.Замена загрузочного транспортера с туерами |  | май – сентябрь 2018 года | 65 |  |
| 8.6.Ремонт транспортера золоудаления |  | май – сентябрь 2018 года | 16 | Подшипники туера и поддерживающих роликов. |
| 8.7.Ремонт «Живого дна» |  | май – сентябрь 2018 года | 15 | Сварочные работы (электроды) |
| 8.8.Приобретение и монтаж котла КВР-2 |  | май – сентябрь 2018 года | 1200 | Котел КВР-2, |
| 8.9.Ремонт фундаментов кот лов |  | май – сентябрь 2018 года | 1,8 | Армирующая сетка, цемент 300 кг |
| 8.10.Замена распределителей воздуха на котлах |  | май – сентябрь 2018 года | 6 | 20 м труба диам.57, электроды |
| 8.11.Ремонт электрооборудования и щитов |  | май – сентябрь 2018 года | 4 |  |
| 8.12.Монтаж разрыхлителей на подаче топлива |  | май – сентябрь 2018 года |  | Согласно сметной стоимости |
| 8.13.Ремонт и обслуживание редукторов дымососов и поддувов. |  | май – сентябрь 2018 года | 12 | Работы, выявление дефектов |
| 8.14.Работы по очистке кабель каналов от опила и пыли |  | май – сентябрь 2018 года | 3 |  |
| 8.15. Замена теплоизоляции на теплотрассах и компенсаторах. |  | май – сентябрь 2018 года | 5 | 6 рулонов утеплителя «Урса», лента ППУ |
| 9.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Заводская,8А: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» | май – сентябрь 2018 года | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 9.1.Замена конвективного узла водогрейного котла КВМ – 3,15. |  | май – сентябрь 2018 года | 1200 | Конвективный узел котла КВМ – 3,15 |
| 9.2.Приобретение и замена теплообменника. |  | май – сентябрь 2018 года | 126 | Теплообменник «Барон», г. Севастополь |
| 9.3.Ревизия запорной арматуры с частичной заменой |  | май – сентябрь 2018 года | 5 | 6 задвижек вварных диаметром 100 мм. |
| 9.4.Приобретение и замена шурующих планок. |  | май – сентябрь 2018 года | 100 | Шурующие планки производства «Балткотломаш» |
| 9.5.Замена цепей на щеповых транспортерах, угольном, зольном |  | май – сентябрь 2018 года | 43 | Цепи для щеповых транспортеров, угольного, зольного. |
| 9.6.Промывка теплообменников. |  | май – 15. 06. 2018 г. 2018 года | 15 | Химикаты для промывки и очистки теплообменников |
| 9.7.Проведение профилактических и ремонтных работ на теплосетях горячего водоснабжения |  | май – 15. 06. 2018 г. | 7 | 6 рулонов утеплителя «Урса», лента ППУ |
| 9.8.Ремонт и обслуживание редукторов дымососов и поддувов. |  | май – сентябрь 2018 года | 4 | Подшипники для электродвигателей |
| 9.9.Работы по очистке кабель каналов от опила и пыли. |  | май – сентябрь 2018 года | 3 | Слесарные работы |
| 9.10.Очистка наружных поверхностей труб на котлах |  | май – сентябрь 2018 года | 30 | Слесарные работы |
| 9.11.Промывка внутренних поверхностей труб в котлах |  | май – сентябрь 2018 года | 25 | Слесарные работы |
| 9.12. |  |  |  |  |
| 9.13. Ревизия насосов |  | Май – 15. 06. 2018 г. – сентябрь 2018 года | 5 | Слесарные работы, подшипники |
| 9.14. Промывка трубопроводов котлового контура, сетевого контура, горячего водоснабжения. |  | май – 15. 06. 2018 г. | 6 | Слесарные работы |
| 9.15.Промывка баков горячего водоснабжения |  | Май – 15. 06. 2018 г. | 4 | Слесарные работы |
| 9.16. Очистка газоходов от золы |  | май – 15. 06. 2018 года | 6 | Слесарные работы |
| 9.17. Замена рабочего колеса на дымососе ДН-9 |  | май – сентябрь 2018 года | 50 | Рабочее колесо дымососа ДН-9 |
| 9.18. Замена дымососа Д-6 на ДН-8 на котле КВМ-1 |  | май – сентябрь 2018 года | 30 | Дымосос ДН-8 |
| 9.19. Ревизия редукторов с заменой масла |  | май – сентябрь 2018 года | 8 | Масло редукторное, слесарные работы |
| 9.20. Ремонт «Живого дна» |  | май – сентябрь 2018 года | 15 | Сталь листовая 4мм 9кв.м, слесарные работы |
| 9.21. Замена автоматического выключателя на рубительной машине |  | май – 15. 06. 2018 г. | 4 | Автоматический электрический выключатель |
| 9.22. Замена ножей на рубительной машине |  | Май - 15. 06. 2018 г. | 12 | Ножи рубительной машины |
| 9.23. Ревизия электродвигателей |  | май – сентябрь 2018 года | 8 | Подшипники элетродвигателей |
| 9.24. Ревизия светильников с частичной заменой |  | май – сентябрь 2018 года | 5 | Электролампы светодиодные |
| 9.25. Ревизия электрощитов |  | май – 15. 06. 2018 года | 6 | Электроперсонал |
| 9.26. Ревизия электроподстанций |  | май – сентябрь 2018 года | 6 | ООО «Коммунэнерго» |
| 9.27. Ревизия силовых кабелей |  | май – сентябрь 2018 года | 4 | Электроперсонал |
| 9.28. Ревизия и частичная замена оборудования КИП и А |  | май – сентябрь 2018 года | 20 | Слесарь по обслуживанию КИП и А. |
| 9. 29. Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, ремонт тепловых сетей |  | Май – 15. 09. 2018 г. | 10 | Хим. Реагенты |
| 10.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. В.Козлова, 6: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» |  | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 10.1.Замена теплоизоляции на теплотрассах |  | май – сентябрь 2018 года | 6 | 6 рулонов утеплителя «Урса», лента ППУ |
| 10.2.Монтаж труб диам.76 на теплотрассе 500 пог.метров. |  | май – сентябрь 2018 года | 575 | Трубы ППУ диам.76 мм, 500 пог.м. |
| 10.3.Ремонт котельной |  | май – сентябрь 2018 года | 80, 0 | Согласно сметной стоимости |
| 12.Котельная по адресу: Кировская область, Лузский район, дер.Ефаново: | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» |  | Предполагаемые затраты в тыс.руб. |  |
| 12.1.Приобретение и замена котла КВР – 0,93 |  | май – сентябрь 2018 года | 270 | Котел КВР – 0,93 |
| 12.2. Замена дымовой трубы диам.430 мм длина 20м. |  | май – сентябрь 2018 года | 120 | Дымовая труба |
| 12.3.Замена теплотрассы диам.57 мм.длина100м. |  | май – сентябрь 2018 года | 11,5 | Трубы ППУ |
| 12.4. Ремонт кровли котельной |  | май – сентябрь 2018 года | 5,0 | Шифер листовой 10 листов |
| 13.Обеспечение заготовки топлива и формирование нормативного запаса топлива, согласно Приказа Минэнерго РФ ОТ 12. 03. 2013 Г. № 103 | Ответственный за исполнение МУП «Лузские коммунальные системы» | До 01. 09. 2018 г. |  |  |
| 14.Осуществление подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. | ООО «Лузское УЖКХ» | До 01. 09. 2018 г. |  |  |