Утвержден

Постановлением администрации

Лузского городского поселения

от 02. 03. 2020 г. № 53

Сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в муниципальном образовании Лузское городское поселение на 2020 г.

| 1.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Рабочая, 29А | Ответственный за исполнение ООО «Лузская теплоснабжающая компания» | Сроки исполнения: май – 15 сентябряь 2020 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Ремонт сетевых насосов. |  | май – 15сентября 2020 года |
| 1.3. Осмотр и ремонт дымососов ДН-3 2шт |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 1.4. Гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов |  | май-2020 г |
| 1.5.Чистка и ремонт кладки котла КВР-0,8 Гкал. |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 1.6. Осмотр дымовой трубы |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 2.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Калинина, 9Б | Ответственный за исполнение ООО «Лузская теплоснабжающая компания» |  |
| 2.1.Чистка и ремонт котлов |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 2.2. Осмотр сетевых насосов |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 2.3. Чистка дымососа ДН-6,3 |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 2.4..Гидравлические испытания |  | май 2020 года |
| 2.5. Осмотр дымовой трубы |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 2.6. Ревизия электрооборудования |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 3.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Ленина, 35А | Ответственный за исполнение ООО «Лузская теплоснабжающая компания» |  |
| 3.1..Чистка и ремонт котлов КВР – 1,16 и КВр-1,5 |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 3.2. Осмотр, ревизия подпиточного насоса и линии подпитки |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 3.3.Ремонт и прокладка теплотрассы, от здания администрации по ул. Ленина, д., 33, до здания д/с № 12 по ул. Ленина |  | май – август 2020 года |
| 3.4. Осмотр дымовой трубы |  | май –1 5 сентября 2020 года |
| 3.5.Гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов |  | май – 2020 года |
| 4. Котельная по адресу: Кировская область, г .Луза, ул. Пролетарская, 2Г | Ответственный за исполнение ООО «Лузская теплоснабжающая компания»» |  |
| 4.1.Чистка котлов и газоходов |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 4.2.Чистка дымососа ДН-3 |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 4.2.Осмотр дымовой трубы |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 4.3.Осмотр сетевого насоса |  | май – сентября 2020 года |
| 4.4. Гидравлические испытания тепловых сетей водогрейных котлов |  | май – 2020 года |
| 5. Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. В.Козлова, 7Б | Ответственный за исполнение ООО «Лузская теплоснабжающая компания» |  |
| 5.1. Чистка котлов, гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов |  | май – 2020 года |
| 5.2. Осмотр дымовой трубы |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 5.3. Ревизия подвесной ж/д дороги |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 5.4.Ремонт и обслуживание электрооборудования |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 6. Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Заводская, 35А | Ответственный за исполнение ООО «Лузская теплоснабжающая компания» |  |
| 6.1.Чистка котлов и газоходов, гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов |  | май – 2020 года |
| 6.2. Ревизия сетевых насосов |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 6.3. Осмотр дымовой трубы |  | май –15 сентября 2020 года |
| 6.4. Ревизия и ремонт дымососов и поддувов |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 6.5. Ревизия электрооборудования |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 6.6. Ремонт запорной арматуры |  | май – 15 сентябяря 2020 года |
| 7. Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Октябрьская,3 | Ответственный за исполнение ООО «Лузская теплоснабжающая компания» | май – 15 сентября 2020года |
| 7.1.Чистка котлов, гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов |  | май – 2020 года |
| 7.2. Чистка дымососа ДН-8 |  | май –15 сентября 2020 года |
| 7.3. Чистка золоудаления |  | май –15 сентября 2020 года |
| 7.4. Ревизия «Живого дна» |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 7.5. Ремонт электрооборудования и щитов |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 7.6. Ремонт и обслуживание редукторов дымососов и поддувов. |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 7.7. Осмотр дымовой трубы |  | май – сентябрь 2020 года |
| 7.8. Замена теплоизоляции на теплотрассах и компенсаторах. |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 8. Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Заводская,8А | Ответственный за исполнение ООО «Лузская теплоснабжающая компания» | май – 15 сентября 2020 года |
| 8.1. Установка опилочного котла КВМ – 2,5 МВт, чистка котлов КВр-2,0 – 2 шт. |  | май – август 2020 года |
| 8.2. Ревизия теплообменника. |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 8.3. Гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов. |  | май – 2020 года |
| 8.4. Ревизия запорной арматуры с частичной заменой |  | май – июнь 2020 года |
| 8.5.Замена существующей теплотрассы ГВС протяженностью 700 п. м. 8. 5. 1.Прокладка новой теплотрассы от котельной по ул. Заводская 8а, до котельной по ул. В. Козлова 6. 8. 5. 2. Работы связанные с закрытием котельной по ул. В. Козлова 6. |  | май - 2020 года май – август 2020 года май – август 2020 года |
| 8.6.Ремонт и обслуживание редукторов дымососов и поддувов. |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 8.7. Ревизия насосов |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 8.8. Осмотр дымовой трубы |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 8.9. Промывка трубопроводов котлового контура, сетевого контура, горячего водоснабжения. |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 8.10. Очистка газоходов от золы |  | май – сентября 2020 года |
| 8.11. Чистка дымососов ДН-9, ДН-8 и ДН-6,3 |  | май – сентября 2020 года |
| 8.12. Ревизия «Живого дна» |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 8.13. Ревизия электродвигателей |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 8.14. Ревизия электрощитов |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 8.15. Ревизия электроподстанций |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 9.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Дорожников, 1Б | Ответственный за исполнение ООО «Лузская теплоснабжающая компания» | май – сентября 2020 года |
| 9.1.Чистка котлов и газоходов, гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 9.2. Осмотр дымовой трубы |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 9.3. Ревизия и чистка дымососа ДН-3,5 |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 9.4. Ревизия сетевого насоса |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 9.5. Ревизия тепловых сетей |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 9.6. Ревизия электрощитов |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 10.Котельная по адресу: Кировская область, Лузский район, дер.Ефаново | Ответственный за исполнение ООО «Лузская теплоснабжающая компания» |  |
| 10.1.Чистка котлов КВР – 0,93 |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 10.2. Осмотр дымовой трубы |  | май – 15 сентября 2020 года |
| 10.3.Ревизия насосов сетевых – 2 шт. |  | май – 15 сентября 2020 года |